Опросный лист на проектирование и изготовление

блочно-модульной насосной станции

Информация о заказчике:

- Наименование организации:

- Контактное лицо:

- Должность и контактный телефон:

- Адрес организации:

- Наименование объекта, площадки строительства:

| 1 | Район строительства |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Абсолютная минимальная температура, 0С: |  |
| 3 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |
| 4 | Сейсмичность района строительства |  |
| 5 | Максимальные габаритные размеры контейнера, м |  |
| 6 | Вид контейнера (арочного типа из сэндвич панелей, 20 или 40 футовый морской контейнер) |  |
|  | Количество дверей |  |
| 7 | Количество ворот |  |
| 8 | Требуемая степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 |  |
| 9 | Необходимость съемной крыши/грузоподъемных механизмов |  |
| 10 | Тип системы отопления станции (водяное, электрическое) |  |
| 11 | Требования к системе вентиляции (механическая, естественная) |  |
| 12 | Категория электроснабжения |  |
| 13 | Производительность насосной станции, м3/ч |  |
| 14 | Рабочее давление насосной станции На входе, м.в.ст На выходе, м.в.ст |  |
|  | Количество рабочих насосных агрегатов |  |
| 15 | Количество резервных насосных агрегатов |  |
| 16 | Производитель насосных агрегатов (отечественный, импортный) |  |
| 17 | Расположение подачи и выхода воды (с торца, с фасада, через подошву) |  |
| 18 | Диаметр присоединительных фланцев насосной станции, Ду, м |  |
| 19 | Необходимость применения частотного регулирования |  |
|  | Объем мембранного бака, л |  |
|  | Необходимость установки мембранного бака (да/ нет) |  |
|  | Объем мембранного бака, л |  |
|  | Необходимость установки расходомера |  |
|  | Тип расходомера (механический, электромагнитный, другое) |  |
| 22 | Необходимость установки УФ-лампы (да/ нет) | нет |
| 23 | Необходимость дистанционного управления (да/ нет) | да |
| 24 | Тип линии связи (RS-485, Ethernet, другое) |  |
| 25 | Протокол передачи данных (Modbus RTU, TCP/IP, другое) |  |
| 26 | Наличие пожаро-охранной сигнализации с возможностью вывода на пульт управления в операторной (на основе ППКОП «Гранит», на основе ППКОП «Болид») |  |
| 27 | Расстояние от PS до удаленного поста управления, м. |  |
| 28 | Требования к автоматизации |  |
| 29 | Дополнительные требования |  |

тел/Факс: 8 (499) 704-40-18,

e-mail: zakaz@nasosnaya-stanciya.ru,

www.nasosnaya-stanciya.ru